Kętrzyn dn.16.02.2023r.

**Zapytanie o cenę**

Uprzejmie proszę o wypełnienie formularza cenowego i podanie wartości całkowitej oferty wraz z należnym podatkiem VAT w celu zakupu drzwi przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,11-400 Kętrzyn.

**„Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022r,poz.835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na w/w liście zostaną odrzucone”**

Proszę o wypełnienie formularza do dnia **21.02.2023r** i przesłanie na e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Kontakt telefoniczny (89)7503165 lub 504 070 036 p. Edward Linkiewicz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa materiału | Ilość | Cena jednostkowa  brutto | Wartość  brutto | Uwagi |
| 1 | Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy C wraz z ościeżnicą (FA).  Producent GERDA model Star 60 kolor biały. Dane techniczne:  -klasa antywłamaniowości –RC4  -grubość skrzydła 60mm  -współczynnik izolacji akustycznej  -wypełnienie pianka poliuretanowa wraz z pakietem wygłuszającym  -szerokość 100cm  -samozamykacz  -elektrozaczep  -zamek główny w klasie 7z 11 ruchomymi i pogrubionymi ryglami  -zamek dodatkowy w klasie 6 z wkładką w klasie 5 lub 6  -prawe | 1szt |  |  |  |
| 2 | Drzwi wewnętrzne Combio wraz z ościeżnicą (stała POL-SKONE).  Producent Pol-Skone, model Combio(00), kolor biały  Dane techniczne:  -zamek +wkładka +klamka  -ościeżnice: system przylgowy  -szerokość 100cm  -wypełnienie :płyta pełna  -przygotowane do skrótu  -dodatkowy ramiak na dole  -prawe-2szt  -lewe -1szt | 3szt |  |  |  |
|  | | | RAZEM |  |  |

**Uwaga:**

**Termin dostawy towaru do dnia …………………………………………..**

**Warunki zamawiającego po wybraniu najkorzystniejszej oferty:**

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
2. **Zamawiający wymagać będzie , aby towar był dostarczony zgodnie z zamówieniem na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.**
3. Wykonawca będzie zobowiązany do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi całkowita odpowiedzialność za jego dostawę , kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. Zamawiający będzie zastrzegał sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar nie odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru na pełnowartościowy.
5. **Ilość przedmiotów ujętych w kolumnie „ILOŚĆ” może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej oferty.**
6. **Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art.498 i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej, w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, w wysokości 50,00zl.brutto za każdy dzień zwłoki.**
7. "Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem <http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>".
8. **Do drzwi Gerda oraz zamontowanych zamków i klamki do tych drzwi muszą być dołączone wszelkie certyfikaty**

**Na egzemplarzu oferty proszę postawić pieczątkę firmy i podpis osoby wystawiającej ceny.**

**Odesłanie podpisanej oferty Formularza cenowego oznaczać będzie zaakceptowane wszystkich wyżej wymienionych warunków zamówienia.**

Z poważaniem

Pieczątka i podpis oferenta

………………………………. ……………………………