Kętrzyn, dnia .......06.2023 r.

**WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ**

 **STRAŻY GRANICZNEJ**

 *im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego*

 Egz. pojedynczy

**ZAPROSZENIE**

**DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE KONSERWACJI KLIMATYZATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH NA TERENIE KOMPLEKSU KOSZAROWEGO ORAZ PLACÓWKACH WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GARNICZNEJ**

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

 **p.o. Kierownik**

 **Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej**

 **Wydziału Techniki i Zaopatrzenia**

 **Warmińsko-Mazurskiego Oddziału**

 **Straży Granicznej**

 **kpt. SG Adam KOZŁOWSKI**

**Dane Zamawiającego:**

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

tel. (89) 750 31 35

*e-mail:* *sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl*

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.

Wykonała: St. Inspektor Adam PISKORZ

Tel. (89)7503135

Dnia 26.06.2023 r.

**I.** Formularz ofertowy (**załącznik nr 1**) razem z wypełnionym wykazem urządzeń (**załącznik nr** **2**) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: *sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl* **do dnia 30.06.2023 r.**

**II.** Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Adam PISKORZ (89) 7503135

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie konserwacji klimatyzatorów zlokalizowanych na terenie kompleksu koszarowego w Kętrzynie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 oraz Placówkach Straży Granicznej W-MOSG wg zestawienia - załącznik nr 2.

 Do obowiązku Usługodawcy należy:

1. sprawdzenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej pod względem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji;
2. czyszczenie skraplacza i wentylatora jednostki zewnętrznej (wymagane czyszczenie przy użyciu sprężarki powietrza);
3. czyszczenie i dezynfekcja parownika oraz wentylatora jednostki wewnętrznej
4. czyszczenie i ewentualna wymiana filtrów powietrza w jednostkach wewnętrznych;
5. czyszczenie tacy skroplin i układu odprowadzania kondensatu (z wykorzystaniem spirali)
6. sprawdzenie szczelności jednostki wewnętrznej i zewnętrznej;
7. przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania;
8. uzupełnienie czynnika chłodzącego wg potrzeb.
9. dojazd do miejsca zamontowanego urządzenia;
10. ewentualne wynajęcie podnośnika koszowego, w celu sprawdzenia jednostki zewnętrznej, usytuowanej na wyżej położonych kondygnacjach budynku;
11. zapewnienie, że dysponuje uprawnieniami, narzędziami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym wykonać każde z powyższych działań. Wymagany skan Świadectwa kwalifikacji w zakresie naprawy oraz obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane;
12. wystawienie protokołu po przeprowadzonej konserwacji każdego klimatyzatora,

z uwzględnieniem występujących usterek, które będą usuwane w terminie późniejszym

na podstawie odrębnego zlecenia oraz sugestie dotyczące dalszego użytkowania klimatyzacji;

**IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA.**

1. Usługobiorca zamawia, a Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę w zakresie konserwacji klimatyzatorów, zlokalizowanych w budynkach W-MOSG w Kętrzynie oraz Placówkach SG wg załącznika nr 2. Prace konserwacyjne należy wykonać w terminie **31.07.2023 r.**
2. Usługodawca wystawi fakturę za wykonaną usługę dotyczącą konserwacji w obiektach W-MOSG wg opisów zawartych w zamówieniu.
3. Usługodawca dokona usługi konserwacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Usługobiorcą.
4. **Usługobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany ilości konserwowanych urządzeń w zależności od wartości całkowitej oferty.**
5. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę umowną w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
6. Usługodawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 z przysługującej mu od Usługobiorcy wierzytelności. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jej naprawienia na własny koszt.
8. Na egzemplarzu oferty wymagana jest pieczątka firmy i podpis osoby wystawiającej ofertę cenową. Odesłanie podpisanej oferty formularza cenowego, oznaczać będzie zaakceptowanie wszystkich wyżej wymienionych warunków zlecenia.
9. Zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania zamówienia.
10. Po rozpatrzeniu ofert wystawione zostanie zamówienie na wykonanie usługi.
11. **Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**(Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na w/w liście zostaną odrzucone.**

1. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem [http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html](http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503%2CRODO.html)"

**V. ZAŁĄCZNIKI:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń

1. **KRYTERIUM OCENY OFERT** – cena 100 %. Sposób oceny – minimalizacja.

U W A G A!

Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) **stosuje się środki sankcyjne**.